| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Carrier SPLIT-INVERTER-SYSTEM-KONSOLEN-INNENGERÄT VQV 050 X Power Klimatruhe in elegantem, modernen Gerätedesign; geeignet sowohl für vertikale als auch horizontale Montage. Spezielle Haltevorrichtungen erleichtern die Montage erheblich, Gehäuse mit weichen Rundungen und klassischer weißer Farbgebung. Die Verbindungsleitungen zur Ver-flüssigereinheit können wahlweise von zwei Seiten in das Gerät geführt werden. Das Gerät verfügt über „Air 4 Life“-Filtertechnologie. Dieser Filtersatz besteht aus einem leicht zu reinigendem Standardluftfilter, und einem Titaniumoxydfilter. Die Truhe weist einen Frischluftanschluß und motorisch bewegte Luftleitlamellen auf. Das Inverterinnengerät wird über Bördelanschlüsse mit dem Außengerät verbunden. Eine IR-Fernbe-dienung ist im Lieferumfang enthalten. VERDAMPFER Durch ein neues Technologiekonzept bei der Wärmetauscherfertigung aus Kupferrohr mit aufgepreßten Aluminiumlamellen wurde die Geräte-abmessung reduziert und die Leistung erhöht. VENTILATOR Ein neuer dreistufiger Radialventilator mit rückwärts gekrümmten Luft-schaufeln bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung bei gleichzeitiger Geräuschminderung. REGELUNG GMC- Global Modular Control Die Regelung verfügt über folgende Funktionen: Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen oder Heizen; Kühlen-Heizen Automatik-funktion; Entfeuchten; Timer-Modus kombinierter Timer-modus Ein-Aus/Aus-Ein; Nachtbetrieb; Notbetrieb; externes Steuer-signal; Steuerung der Luftleitlamellen und der Ventilatordrehzahl; Verdichtertaktschutz; Frostschutz; Statusinformation über Leuchtdioden; Visualisierung von Störmeldungen am Innen- und Außengerät über Blinkcode. Zubehör: Kabel-Fernbedienung (für 1 Gerät und Gruppen bis 6 Geräte) Kabel-Zonen-Fernbedienung (für Gruppen bis 32 Geräte / 8 Zonen) PWW-Heizregister Zusatz-Tauwasserpumpe Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nenn-Kälteleistung 4,85 kW Nenn-Heizleistung 5,19 kW Max.- Min.-Kälteleistung 5,25/1,50 kW Max.- Min.-Heizleistung 6,00/1,50 kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27 /19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20/15 °C Tk/Fk Luftvolumenstrom H/M/N 205/170/150 l/s Lüfteranzahl 1 Stck. Kältemittel R410A ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR Nennstrom 0.31 A Leistungsaufnahme 56 W Spannung/Frequenz 230/1/50 V/Ph/Hz Schalleistungspegel H/M/N 56/52/49 dB(A) Schalldruckpegel in ....m Entfernung dB(A) Energie-Effizienz-Klasse (kühlen) D Energie-Effizienz-Klasse (heizen) D Jahresenergieverbrauch (kühlen) 1365 kWh Jahresenergieverbrauch (heizen) 1465 kWh E.E.R. (kühlen) 2,73 W/W COP (heizen) 2,93 W/W Bauart luftgekühlt Breite/Tiefe/Höhe 1000/200/598 mm Betriebsgewicht 18 kg Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kombinationsdaten mit VYX050 Technische Änderungen vorbehalten Fabrikat: KRONE / Carrier Type: VQV 050 |  |  |  |  |